## List1
SIDRO &SIDRO d.o.o.
Popis fasada |  | Skupaj VREDNOST |  | 0
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.Vgrajeni materiali za vsa dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente, točne dimenzije posameznih elementov, stikovanja in sidranja.Ponujene materiale in izvedbe mora potrditi projektant oz. investitor.Vsa dela se morajo izvajati dosledno po navodilh proizvajalcev materiala, pred izvedbo del je dostaviti na objekt vso tehnično dokumentacijo, da materiali ustrezajo standardom (tehnične liste materialov, ateste itd).
| enota | pogodbena količina | pogodbena cena | SKUPAJ vrednost
► ureditev gradbišča z zaščitno ograjo, signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča, | komp | 1 |  | 0
► zaščita oken in vrat s pvc folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del - zunanjost objekta, | komp | 1 |  | 0
►zaščita zunanjih površin ter čiščenje po končanih delih.
► V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu. | komp | 1 |  | 0
►Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov za izvedbo fasade je vključena v ceno izvedbe del. | m2 | 220 |  | 0
► Pranje fasadnih ploskev z visokotlačnim čistilcem: | m2 | 202 |  | 0
Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije ter za čiščenje fasadnih ploskev je potrebna uporaba visokotlačnega čistilca z vročo vodo pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je fasado pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni.
► Osnovni premaz pred polaganjem toplotnoizolacijskih plošč : | m2 | 202 |  | 0
Nanos emulzije AKRIL EMULZIJA:VODA=1:1, nanos s čopičem, valjčkom ali brizganjem. Čas sušenja 6 ur.
►Toplotna izolacija | m2 | 202 |  | 0
Obloga plošče iz ekspandiranega grafitnega polistirena EPS deb. 180mm, toplotna prevodnost minimalno λD=0,031W/mK. Plošče lepljene z mineralnim lepilom , komplet s sidranjem plošč 6kos/m2. Izvedba armiranega sloja z osnovnim ometom lepilna malta 2x in armaturno mrežico 160g/m2
► Vgradnja ojačilnih vogalnikov na špaletnih in vogalnih robovih objekta; vgradnja špaletnih profilov; vgradnja odkapnih profilov; vgradnja dilatacijskih profilov: | tm | 120 |  | 0
- ojačilne vogalnike ter špaletne in odkapne profile utopimo v tanek sloj lepilne malte, ki ga na površino izolacijske obloge nanesemo z ozobljeno nerjavečo jekleno gladilko (globina in širina zob 8 do 10 mm); pri vtiskanju mrežice nanos lepilne malte primerno »razvlečemo«,
- na vertikalnih stikih-notranjih vogalih med poglobljenimi pasovi fasade in izbočenimi deli je obvezno vgraditi PVC vogalnike z mrežico,
- stik osnovnega in zaključnega ometa z okenskimi in vratnimi okvirji vgradimo posebni dilatacijski profil,
- vogale vseh fasadnih odprtin (okna, vrata) pa tudi tistih, v katere vgradimo razne instalacijske in druge omarice, obvezno dodatno diagonalno armiramo. Dodatna armatura so kosi steklene mrežice velikosti 30-50 cm x 50 cm, ki jih vtisnemo v pred tem nanešen, približno 2 mm debel sloj lepilne malte.
► Osnovni premaz na toplotnoizolacijskem sistemu: | m2 | 202 |  | 0
Pred izvedbo zaključnega sloja se izvede premaz z univerzalnim osnovnim premazom na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, posebnih dodatkov in kremenčevih polnil. Odtenek osnovnega premaza naj bo enak ali podoben barvi zaključnega ometa. Osnovni premaz podaljša obdelovalni čas ometa (visoka temperatura, zelo vpojne podlage), izboljša oprijem ometov na zelo gladkih podlagah in egalizira podlago (enakomerna vodovpojnost podlage).
► Zaključni tankoslojni dekorativni omet: | m2 | 202 |  | 0
Za izdelavo zaključnega dekorativnega glajenega ometa uporabimo akrilni omet granulacije 2,0 mm, izdelan na osnovi polimernih veziv.
Podlaga naj bo rahlo hrapava, trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih oblog in druge umazanije.
Čas sušenja je min. 1 teden.